РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Совет Чупинского городского поселения

РЕШЕНИЕ № 122

35 сессии 4 созыва

(в редакции Решения 46 сессии 4 созыва Совета Чупинского городского поселения от 18 апреля 2022г. №173)

пгт.Чупа                                                                                                                      04 февраля 2021 года

«Об утверждении Программы развития сетей водоснабжения и водоотведения

на период 2021-2023гг.»

Совет Чупинского городского поселения

РЕШИЛ:

утвердить Программу развития сетей водоснабжения и водоотведения на период 2021-2023г. (Приложение).

Глава Чупинского городского поселения                                              Давыдов Ю.А.

Председатель Совета Чупинского городского поселения                       Ескин А.В.

Утверждена Решением 35 сессии 4 созыва

Совета Чупинского городского поселения

от  04 февраля 2021г. № 122

(в редакции Решения 46 сессии 4 созыва Совета Чупинского

городского поселения от 18 апреля 2022г. №173)

ПРОГРАММА

развития сетей водоснабжения и водоотведения

Чупинского городского поселения

на период 2021- 2023годы

пгт. Чупа

Паспорт

программы развития сетей водоснабжения и водоотведения Чупинского городского поселения на период 2021- 2023 гг.

| Наименование Программы | ПРОГРАММА Реконструкция, развеете и модернизация объектов водоснабжения на период 2021- 2023 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Чупинского городского поселения |
| Разработчик Программы | МУП «Чупинский водоканал» |
| Основание для разработки Программы | Устав МО «Чупинское городское поселение» |
| Исполнители Программы | МУП «Чупинский водоканал» |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: 1. улучшение экологической обстановки; 2. повышение надежности подачи воды; 3. снижение количества аварий в системе водоотведения; 4. снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене; 5. обеспечение стабильности подачи воды в водопроводную сеть; 6. повышение качества очистки воды; 7. снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса; 8. повышение эффективности работы насосного оборудования; 9. экономия электроэнергии; 10. увеличение объемов реализации коммунальных услуг; 11. обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды; 12. реконструкция сооружений водопровода для увеличения производительности; 13. повышение качества оказываемых услуг; 14. строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция существующих. |
| Сроки реализации | Срок реализации Программы – 2021-2023 годы |
| Перечень основных мероприятий | Программа включает в себя следующие мероприятия: Организация Водоподготовки оз. Ивановское Ремонт гидроизоляции ВНБ Установка теплосчетчика ВНБ Приобретения экскаватора Проектно-сметная документация Канализация ул. Северная Проектно-сметная документация Канализация ул. Железнодорожная Приобретения водопроводных труб Приобретения сварочного аппарата для труб ПНД Приобретения резервного генератора Установка Системы видеонаблюдения Установка Системы пожарно-охранной сигнализации. |
| Объемы и источники финансирования (в редакции Решения 46 сессии 4 созыва Совета Чупинского городского поселения от 18 апреля 2022г. №173) | Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий Программы составляет (ориентировочно) 56976,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021г. – 1751,9 тыс. рублей; 2022г. – 52524,4 тыс. рублей; 2023г. – 2700,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация Программы позволит в 2021-2023г.г.: улучшить качество оказываемых услуг. |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Состояние объектов водоочистки и водоотведения – критическое.

Имеющиеся очистные сооружения в МО «Чупинское городское поселение» подверглись интенсивному износу, не функционируют и требуют реконструкции, проектирования новых узлов.

В населенных пунктах МО «Чупинское городское поселение» следующая система водоотведения:

1. п.г.т. Чупа - централизованная канализация, упрощенная системы отвода сточных вод; 2. ст. Чупа - централизованная канализация, упрощенная системы отвода сточных вод.

Все системы канализации МО «Чупинское городское поселение» самотечные, поэтому КНС отсутствуют. В п.г.т. Чупа канализационная сеть имеет два главных канализационных коллектора. Максимальный отвод сточных вод 28,3 м3/час. Планируемый отвод сточных вод 517 м3/сут. Техническое состояние КОС неудовлетворительное.  На ст. Чупа канализационная сеть имеет два главных канализационных коллектора. Максимальный отвод сточных вод 0,76 м3/час. Планируемый отвод сточных вод 18,3 м3/сут. Техническое состояние КОС неудовлетворительное. Сброс канализационных стоков из п.г.т. Чупа осуществляется в Чупинскую Губу Кандалакшского залива Белого моря из двух выпусков, а из ст. Чупа в болото.

Основным поставщиком услуг по сбору и канализации, а также очистке сточных вод на территории МО «Чупинское городское поселение» является МУП «Чупинский водоканал».

Система централизованного водоотведения в МО «Чупинское городское поселение» состоит из канализационных сетей и очистных сооружений, очистные сооружения разрушены

Выводы:

Канализационные очистные сооружения разрушены, требует строительство современных КОС с механической и биологической очисткой и обеззараживанием сточных вод мощностью 400 м3/сут. и 20 м3/сут. Также одной из проблем является сброс неочищенных дождевых и талых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок из-за отсутствия ливневой канализации. Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Канализационные сети МО «Чупинское городское поселение» проложены подземным способом. Протяженность канализационных сетей составляет в п.г.т. Чупа 6,174 тыс. м и ст. Чупа 697,8. Материал трубопроводов – чугун.

Протяженность канализационных сетей по паспортным данным составляет 6,8718 тыс. погонных метров. Канализационный трубопровод имеет износ 100%.

Выводы:

Канализационные сети МО «Чупинское городское поселение» находятся в неудовлетворительном состоянии, так практически полностью имеют износ 100%. Отказы канализационных сетей (аварий) за последние годы отсутствуют. Ввиду значительного износа канализационных сетей (100%) необходима их реконструкция и замена особенно изношенных участков трубопровода с применением новых технологий и материалов.

2. Цели и задачи реализации Программы

Цели муниципальной программы:

- повышение качества питьевой воды;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение экологической безопасности системы водоснабжения и водоотведения уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- увеличение мощности систем водоснабжения;

- Снижение аварийности на сетях водоотведения, водоснабжения.

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями.

- Инвестиционной программой определяется  необходимость реконструкции  основных фондов предприятия для улучшения качества, надёжности и экологической безопасности систем водоснабжения с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования.

Задачи муниципальной программы:

1.	улучшение экологической обстановки;

2.	повышение надежности подачи воды;

3.	снижение количества аварий в системе водоотведения;

4.	снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене;

5.	обеспечение стабильности подачи воды в водопроводную сеть;

6.	повышение качества очистки воды;

7.	снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса;

8.	повышение эффективности работы насосного оборудования;

9.	экономия электроэнергии;

10.	увеличение объемов реализации коммунальных услуг;

11.	обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

12.	реконструкция сооружений водопровода для увеличения производительности;

13.	повышение качества оказываемых услуг;

14.	строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция существующих.

3. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы – 2021- 2023 годы.

4. Система программных мероприятий

(раздел 4 Программы изложен в редакции Решения Совета Чупинского городского поселения от 18 апреля 2022 года №173)

При обосновании системы мероприятий Программы были учтены следующие тенденции:

1. В течение длительного периода темпы износа сети водоснабжения и водоотведения значительно превосходили темпы их восстановления.

2. В течение длительного времени не проводились необходимые ремонтные работы.

Объемы финансирования по мероприятиям Программы, планируемые к реализации для приведения сетей водоснабжения и водоотведения в должное состояние, определены в следующих размерах.

| Вид работ | Объем финансирования на 2021г., тыс. руб. | Объем финансирования на 2022г., тыс. руб. | Объем финансирования на 2023г., тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт гидроизоляции ВНБ |  | 400 |  |  |  |
| Установка теплосчетчика ВНБ |  |  | 250 |  |  |
| Приобретение а/м УАЗ |  | 1548,4 |  |  |  |
| Приобретение экскаватора |  | 4000 |  |  |  |
| Приобретение станции подготовки питьевой воды с выполнением комплекса работ пгт. Чупа, суточная максимальная производительность 370м№/сут. |  | 46169,30 в т.ч. средства бюджета Республики Карелия-23084,65; средства местного бюджета-23084,65 |  |  |  |
| Проектно-сметная документация: канализация ул Северная |  |  | 1000 |  |  |
| Проектно-сметная документация: канализация ул Железнодорожная |  |  | 1000 |  |  |
| Приобретение водопроводных труб |  |  | 450 |  |  |
| Приобретение сварочного аппарата для труб ПНД | 521 |  |  |  |  |
| Приобретение резервного генератора | 432,9 |  |  |  |  |
| Приобретение аппарата для прочистки труб | 535,3 |  |  |  |  |
| Приобретение и установка системы видеонаблюдения ст. Чупа, насосная станция |  | 406,7 |  |  |  |
| Приобретение и установка системы видеонаблюдения оз. Ивановское, насосная станция | 262,7 |  |  |  |  |
| Всего: | 1751,9 | 52524,4 | 2700 |  |  |

Исполнение муниципальной программы позволит реализовать технические мероприятия по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с учетом обеспечения существующих и перспективных нагрузок поселка.

Повысится надежность и стабильность в подаче питьевой воды потребителям. Снизятся потери воды в сетях. Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормам.

В ходе выполнения мероприятий на территории поселения повысится качество предоставляемых коммунальных услуг с учетом принципа доступности для потребителей и в соответствии с экологическими нормами.

5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации.

Администрация Чупинского городского поселения осуществляет распределение выделенных бюджетных ассигнований по видам работ, согласно намеченным мероприятиям (Приложение 1).

6. Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы

Реализация Программы позволит:

- обеспечить выполнение комплекса работ по сетям водоснабжения и водоотведения;

- снизить количество аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения;

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Социальные результаты-обеспечение надежности системы водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания.

Технологические результаты- снижение потерь воды, снижение количества технологических отказов.